## Slide 1
Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH ad uso dei soggetti attuatori del PNRR per gli investimenti a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica
Circolare MEF – RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, integrata in data 14 maggio 2024 (Circolare n. 22)
Allegato 4 - Istruzioni DNSH

## Slide 2
Questo documento fornisce una guida operativa per la verifica dei requisiti ambientali DNSH (Do No Significant Harm) dei fornitori ICT nell’ambito dell’attuazione del Sub-investimento 2.2.3 del PNRR secondo quanto previsto nella Circolare MEF – RGS del 13 ottobre 2022 n 33, integrata con Circolare del 14 maggio 2024 n. 22.
Il documento può subire aggiornamenti dovute all’evoluzione della normativa.

## Slide 3
Quale scheda compilare?
Il campo di applicazione prevede l'esternalizzazione a un ambiente
applicativo cloud e/o in hosting, acquistando un servizio e non un prodotto fisico.
Per i servizi cloud ciò comprende:
• l'acquisto di servizi di hosting;
• l'acquisto di servizi cloud.
Questo servizio si applica a qualsiasi intervento che preveda lo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l’edge computing).
Nel caso di Acquisti, al Leasing ed al noleggio, di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed in particolare:
• Dispositivi fissi (es. pc desktop, server, stampanti e materiale di consumo)
• Dispositivi portatili (es. laptop, tablet)
HARDWARE
Scheda 3
SERVIZI CLOUD
DATA CENTER
Scheda 6 e 8

## Slide 4
1: Possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (1), da parte, alternativamente:
  dell’offerente;
  oppure, se diverso dall’offerente, dal produttore;
  oppure, sempre se diverso dall’offerente, dal distributore
2: Etichette ambientali ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (esempio EPEAT pertinente, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente) per Economia Circolare e Prevenzione e Riduzione dell’inquinamento
Nel caso di acquisto anche di apparecchiature ricondizionate rispondere ai punti 6, 7 e 8.
6: ISO 9001 e ISO14001 oppure EN 50614:2020
7: Dossier/Fascicolo Tecnico
8: Dossier/Fascicolo Tecnico
Scenario 1
Checklist dei requisiti
La numerazione dei requisiti si riferisce alle domande della Checklist
Scheda 3 Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Qualora non soddisfi i requisiti dello scenario 1, il Soggetto Attuatore, limitatamente alle spese che includono hardware deve acquisire evidenza che il fornitore rispetti i requisiti indicati nello scenario 2.
Gli scenari 1 e 2 si riferiscono a PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server

## Slide 5
Scheda 3 Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
La numerazione dei requisiti si riferisce alle domande della Checklist
Scenario 2
1: Possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (1),da parte, alternativamente:
  dell’offerente;
  oppure, se diverso dall’offerente, dal produttore;
  Uno tra i punti 3 o 3.1:
3: Etichetta EPA ENERGY STAR
3.1: Dichiarazione Etec
4: Dichiarazione di conformità alla normativa ecodesign
5: ISO 11469 e ISO 1043
7: Dossier/Fascicolo Tecnico
8: Dossier/Fascicolo Tecnico
Nel caso di acquisto anche di apparecchiature ricondizionate rispondere al punto 6.
6: ISO 9001 e ISO14001 oppure EN 50614:2020
Qualora non soddisfi i requisiti dello scenario 1, il Soggetto Attuatore, limitatamente alle spese che includono hardware deve acquisire evidenza che il fornitore rispetti i requisiti indicati nello scenario 2.
Gli scenari 1 e 2 si riferiscono a PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server
Checklist dei requisiti

## Slide 6
Scheda 3 Acquisto, Leasing, Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
La numerazione dei requisiti si riferisce alle domande della Checklist
Scenario 3
9: Conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi per «….l’acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio» adottati con Decreto 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) scaricabili dal sito del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo:
https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#:~:text=I%20Criteri%20Ambientali%20Minimi%20(CAM,conto%20della%20disponibilit%C3%A0%20di%20mercato
Il Soggetto Attuatore, limitatamente alle spese che includono Apparecchiature per stampa, copia e multifunzione e relativo materiale di consumo deve acquisire evidenza che il fornitore rispetti i requisiti indicati nello scenario 3
Lo scenario 3 si riferisce ad Apparecchiature per stampa, copia e multifunzione e relativo materiale di consumo e non è alternativo agli scenari 1 o 2
Checklist dei requisiti

## Slide 7
Scenario 1
Scheda 6 e 8 Servizi informatici di hosting e cloud (6) e Data Center (8)
Il Soggetto Attuatore, limitatamente alle spese che includono data center, servizi informatici di hosting e cloud deve acquisire evidenza che il fornitore rispetti i requisiti di almeno uno dei seguenti 4 scenari:
1: Registrazione Emas o UNI EN ISO 14001
Scenario 2
2: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW]
3: ISO 55000/ISO 14040/ISO 14044/ EN 15978
4: EN 50625 [Gestione Rifiuti]
5: ISO 30134:2016
7: UNI EN ISO IEC 50001 [Potenziale di riscaldamento Globale GWP]
8: EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose]
Scenario 3
1: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW]
2: ISO 55000/ISO 14040/ISO 14044/ EN 15978
5: EN 50625 [Gestione Rifiuti]
6: ISO 30134:2016
7: UNI EN ISO IEC 50001 [Potenziale di riscaldamento Globale GWP]
8: EN IEC 63000:2018 [Sostanze pericolose]
Scenario 4
1: EPA ENERGY STAR / ISO/IEC 30134-4:2017 [standard di efficienza energetica per nuovo HW]
4: Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati
5: EN 50625 [Gestione Rifiuti]
La numerazione dei requisiti si riferisce alle domande della Checklist

## Slide 8
Scheda 3, 6 e 8
Normativa di riferimento
(1) Possesso dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, da parte, alternativamente:
dell’offerente;
oppure, se diverso dall’offerente, dal produttore, così come definito all’art. 4, lett. g), del D.Lgs. 49/2014;
oppure, sempre se diverso dall’offerente, dal distributore, così come definito all’art. 4, lett. h), del D.Lgs. 49/2014.
(2) Le conformità dei prodotti devono essere autocertificate dai produttori/fornitori tramite un dossier/fascicolo tecnico adeguandosi alla seguente normativa: Reach (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU); ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) e compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).
Lista Data Center certificati UE
Al link, la lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europeo sull’efficientamento energetico dei Data Center (Data Centres Code of Conduct)
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners

## Slide 9
Scheda 3, 6 e 8
Specifiche Addizionali
Codici NACE
Principio Di Equivalenza: sono ammesse le norme/certificazioni equivalenti rispetto a quelle indicate a comprova
Per tutte le attività che sono state svolte dal 01/02/2020 al 17/12/2023 si può accettare anche la certificazione EN 50581 (in alternativa alla EN IEC 63000:2018 vigente) per quanto riguarda le sostanze pericolose (Direttiva ROHS)
Per [Riutilizzo] si intendono apparecchiarture precedentemente scartata come RAEE e preparata per il riutilizzo. I prodotti devono essere ricondizionati (ovvero preparati per il riutilizzo)
NACE 26: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica.
NACE 63.11: Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
NACE 63.1: Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
NACE 63.1.1: Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
Scheda 3
Scheda 6
Scheda 8

## Slide 10
1) Checklist scheda 3 2) Checklist scheda 6 3) Checklist scheda 8
Check-list DNSH

## Slide 11
Svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore? | -------------- | Iscrizione Piattaforma RAEE |  | 
 | 2 | I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un’etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)? | Etichettatura ambientale di tipo I | UNI EN ISO 14024 |  | 
 | In caso di assenza di un etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2 |  |  |  |  | 
 | 3 | L’AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR? | ------------- | Etichetta EPA ENERGY STAR |  | 
 | In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1 |  |  |  |  | 
 | 3.1 | E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE? | Allegato III dei criteri GPP UE | Dichiarazione Etec in linea con l’ Allegato III dei criteri GPP UE |  | 
 | Nel caso non fosse stato validato il punto 2, rispondere ai punti 5 e/o 6. |  |  |  |  | 
 | 4 | Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)? | Regolamento (EU) 2019/424 |  |  | 
 | 5 | Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043? | -------------- | ISO 11469 e ISO 1043 |  | 
Check-list Scheda 3 – parte 1

## Slide 12
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 6 | Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle seguenti certificazioni di sistema di gestione? • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita) | Regolamento EMAS | ISO 9001 e ISO 14001 EN 50614:2020 [British Standard] BS 8887-220 BS 8887-240 |  | 
 | 7 | E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)? | Regolamento (CE) n.1907/2006 Direttiva2011/65/UE del Parlamento Europeo Del Consiglio Direttiva 2014/30/UE | Dossier/Fascicolo Tecnico |  | 
 | 8 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH | Dossier/Fascicolo Tecnico |  | 
 | Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale |  |  |  |  | 
 | 9 | È verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019” ? | -------------- | Si veda Scenario 3 |  | 
Check-list Scheda 3 – parte 2

## Slide 13
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH |  |  |  |  | 
 | 1 | È disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? | -------------- | ISO 14001 / Registrazione EMAS |  | 
 | l requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi |  |  |  |  | 
 | 2 | E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti? |  | EPA ENERGY STAR/ ISO/IEC 30134-4:2017 |  | 
 | I punti 3, 4 e 5 sono alternativi |  |  |  |  | 
 | 3 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? | Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione del 08/11/2021 | ISO 55000 / ISO 14040 / ISO 14044 / EN 15978 |  | 
 | 4 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management? | CLC TR50600-99-1 | EN 50600 |  | 
 | 5 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica? | Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati |  |  | 
 | La Checklist prosegue nella pagina successiva |  |  |  |  | 
Check-list Scheda 6 – parte 1

## Slide 14
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 6 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti? | Norme tecniche Life Cycle Assessment (LCA) | EN 50625 |  | 
 | Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati |  |  |  |  | 
 | 7 | È disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? | Regolamento (UE) 2019/424 | ISO 30134:2016 |  | 
 | 8 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)? | Direttiva (UE) 65/2011 | EN IEC 63000:2018 / ISO 16890-1 |  | 
Ex-post | I punti 9 e 10 sono alternativi |  |  |  |  | 
 | 9 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell’UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica? | -------------- | -------------- |  | 
 | 10 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? | -------------- | -------------- |  | .
Check-list Scheda 6 – parte 2

## Slide 15
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | È disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? | -------------- | ISO 14001 / Registrazione EMAS |  | 
 | Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi |  |  |  |  | 
 | 2 | E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) oppure un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riporti l'uso di refrigeranti? |  | EPA ENERGY STAR/ ISO/IEC 30134-4:2017 |  | 
 | I punti 3, 4 e 5 sono alternativi |  |  |  |  | 
 | 3 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? | Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione del 08/11/2021 | ISO 55000 / ISO 14040 / ISO 14044 / EN 15978 |  | 
 | 4 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management? | CLC TR50600-99-1 | EN 50600 |  | 
 | 5 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud? | Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati |  |  | 
 | La Checklist prosegue nella pagina successiva |  |  |  |  | 
Check-list Scheda 8 – parte 1

## Slide 16
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | rmativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 6 | Per i soli Data Center costruiti ex novo, è stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? |  |  |  | 
 | Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 6 al punto 6.1 |  |  |  |  | 
 | 6.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Regolamento (UE) 2019/424 | ISO 30134:2016 |  | 
 | 7 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti? |  |  |  | 
 | Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 8, 9 e 10 si ritengono automaticamente verificati |  |  |  |  | 
 | 8 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? | Direttiva (UE) 65/2011 | EN IEC 63000:2018 / ISO 16890-1 |  | 
 | 9 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore dei produttori delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per il data center? | -------------- | -------------- |  | 
 | 10 | La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018? | -------------- | -------------- |  | .
La Checklist prosegue nella pagina successiva |  |  |  |  |  | 
Check-list Scheda 8 – parte 2

## Slide 17
Svolgimento delle verifiche | n. | Elementi di Controllo | Normativa di riferimento | Certificazione richiesta | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-post | I punti 11 e 12 sono alternativi |  |  |  |  | 
 | 11 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? |  |  |  | 
 | 12 | Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell’UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica? |  |  |  | 
 | 13 | Per i soli nuovi data center costruiti ex novo, sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? |  |  |  | .
Check-list Scheda 8 – parte 3

## Slide 18
Questo avviso PNRR non prevede il finanziamento delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es, attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento). Tali attività fanno riferimento ad una lista di esclusione rinvenibile:
• nell’Appendice della Scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH - Circolare n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE -I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.htmll
Circolare n. 22 della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 (mef.gov.it)
• nelle pagine 28 e 29 delle Linee Guida sulle attività di rendicontazione e controllo - Circolare n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato dell’11 agosto 2022
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/index.html
Lista di esclusione